
绍兴文理学院元培学院

2017下半年群贤楼消防疏散演练实施方案
为了做好”119”消防宣传月工作，切实提高广大师生防范火灾的意识和能力，按照相关要求，经研究决定，学院在2017年11月16日下午14:00在群贤楼及周边组织此次应急避险疏散演练。具体方案如下：
一、组织机构：

1、总指挥:院党委副书记  宣海江 副院长 石旭明
2、现场指挥：陈永东（保卫处）、朱迪银（资产经营公司）；

3、协调组：梁炎钢（基建后勤处）、茹志炎（资产经营公司）；
4、联络组：陈杭烽（保卫处）、王允绍（资产经营公司）；
5、宣传组：陈杭烽（保卫处）、俞志高（保卫处）；

6、疏散组：义务消防员、周钱江（资产经营公司）、丁国安（资产经营公司）、朱秀丽（资产经营公司）、徐建文（资产经营公司）、陈梦莹（资产经营公司）、金珂羽（资产经营公司）；
7、后勤保障组：医务室相关人员；

具体分工见附件一。

二、演练时间：

2017年11月16日（周四）下午2点
三、演练地点：

疏散楼：群贤楼（烟雾施放地： 三楼南边露天大厅）

演练集合地：群贤楼西北楼梯下一楼
四、参加人员：

保卫处、资产经管公司、基建后勤处、义务消防员等师生员工。
五、演练流程：

1、群贤楼三楼南边阳台，由于墙边线路等故障引发周围易燃物燃烧（烟雾弹），等到发现时火势已经很大（大烟），整个阳台和用餐大厅处于烟雾笼罩之中。

2、员工发现这个情况立即拨打保卫处电话报警说明相关情况，并报告资产经营公司。

3、保卫处接到电话利用对讲机向在岗和休息的所有义务消防队员通报火情，要求立即赶往现场救火，同时把相关情况通报学院相关领导，按照《元培学院灭火应急疏散预案》规定启动应急预案。

4、在疏散组与灭火组的共同努力下大楼所有人员得以完全和安全的撤离，火势在最短时间内得到控制。
5、师生员工至群贤楼西北楼梯下一楼集合，由校卫队队长负责总列队点名，分别为资产经营公司工作人员和用餐学生。

6、根据疏散情况，现场指挥陈永东（保卫处）作演练小结。

六、演练注意事项

    1、听到火警警报（包括喊话）后，全体人员必须快速、有序、安全地进行疏散，不准在食堂内滞留，也不要收拾物品下楼。
2、发生火灾时资产经营公司安全负责人应立即切断电源，学院采取应急措施方案，组织人员疏散，撤离现场。撤离时应先保证火源发生点和建筑上层的人员先撤离。

3、食堂发生紧急情况疏散时，疏散引导员告知人员首先要冷静，稳定情绪，有序地组织人员呈从西北两侧楼梯下楼。并要求站在楼梯口旁边指挥人员撤离，杜绝拥挤踩踏事故，直至最后一名人员离开后才能离开，离开前还要检查所负责楼层是否有人，并报告撤离的信息。

4、疏散过程中要求人员用湿毛巾捂住口鼻，低姿弯腰并靠楼梯右侧有序前行。严禁出现拥挤现象，防止意外事故的发生。
5、人员撤离食堂后，服从学院工作人员的统一指挥安排，到指定地点集中。

附件一：分组工作。

	组    别
	具  体  工  作  

	现场指挥
	1．确定方案

	
	2．与部门联系

	
	3．接到火险报告后，向上级领导报告

	
	4．报告演练情况

	协调组
	１．相关事项的沟通协调工作；

	
	２．负责督查相关工作的落实情况；

	联络组
	1．组织协调本次演练过程及准备工作中的具体事项（横幅、指示牌、音响、演示需要的消防器材）

	
	2．做好模拟火险地点确定、学生组织及报警流程预定工作

	
	３．做好集合区域的警戒工作，清点人数

	
	４．做好观摩人员有序观摩的组织工作

	
	５．演练开始指令发出后，确保疏散楼现场出口的秩序

	宣传组
	1．做好演练的预告工作，提示学生演练注意事项

	
	2．演练场地布置

	
	3．演练过程的摄影及宣传报道工作

	疏散组
	1．安排、部署疏散路线，确保畅通安全

	
	2．落实疏散组织人员及区块责任人

	
	3．接到报警后，向各教室发出疏散指令，实现快速、安全疏散

	
	4．对疏散现场进行安全检查，确保本区域人员全部撤离火险现场 

	救援组
	１．备好相关应急用品，实施必要施救

	
	2、做好本次演练后勤保障工作

	
	3、演练过程中可能出现电源拉闸等情况，及时做好复电维护工作


附件二：火灾应急疏散演练食堂内人员安排表

	群贤楼食堂
	楼  层
	组  长
	具  体 逃 生 通  道 位  置
	参加人员

	
	一层
	周钱江
	群贤楼东面通道（保持常开）
	食堂工作人员

	
	二层
	丁国安
	群贤楼东南面楼梯和西北面楼梯
	食堂工作人员

	
	三层
	陈梦莹
	群贤楼西北面楼梯
	美食城工作人元及用餐学生


具体工作要求：

1、 演练中要服从指挥、听从安排，不得随意离岗或做其他事情；

2、 演练开始时，要迅速、及时、有效疏散所在楼层人员；

3、 疏散结束后，要对所在楼层所有房间进行清查，并由组长汇报，并做好自己队内人员列队工作；
4、 演练过程中确保人员人身、财产安全；

5、 演练过程中如遇计划外突发情况，第一时间上报并妥善前期处置。
